Информация о расходах электроэнергии

на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования

при выработке электрической и тепловой энергии за 2014 г.

п.15г (Постановление Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.)

| Наименование организации |  |  |  | МУП «Тепло» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНН |  |  |  | 6509021565 |  |  |
| КПП |  |  |  | 650901001 |  |  |
| Местонахождение (адрес) |  |  |  | Сахалинская область, г. Холмск, ул. Портовая,11 |  |  |
| Тип станции |  |  |  | ТЭЦ |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  |  |  | тыс. кВт.ч | Гкал |
| 1 | Собственные нужды ТЭЦ |  |  |  | 3656,01 | 26134,465 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | на выработку электроэнергии |  |  |  | 554,97 |  |
| 1.2 | на выработку тепловой энергии |  |  |  | 3101,04 | 26134,465 |
| 2 | Хозяйственные нужды ТЭЦ |  |  |  | 175,068 | 444,26 |