Приложение N 3

к приказу Министерства связи

и массовых коммуникаций

Российской Федерации,

Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 17.02.2016 N 53/82/пр

Форма электронного документа

о состоянии объектов коммунальной

и инженерной инфраструктур

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| 1. | Дата формирования электронного документа [<1>](#P1167) | - | 24.04.2017г. |
| 2. | Сведения о правообладателе объекта коммунальной и инженерной инфраструктуры: [<2>](#P1168) | - | МУП «Тепло» |
| 2.1. | Организационно-правовая форма | - | Муниципальное унитарное предприятие |
| 2.2. | Полное наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя | - | Муниципальное унитарное предприятие «Тепло» |
| 2.3. | ИНН | - | 6509021565 |
| 2.4. | КПП (при наличии) | - | 650901001 |
| 2.5. | ОГРН (ОГРНИП для индивидуального предпринимателя) | - | 1126509000342 |
| 2.6. | Номер и дата внесения записи о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе в Реестр субъектов естественных монополий, в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности (при наличии) | - | - |
| 3. | Общая характеристика объекта коммунальной и инженерной инфраструктуры: | | |
| 3.1. | Наименование объекта | - | Котельная по ул.Лесозаводская, 12Б |
| 3.2. | Кадастровый номер | - | 65:09:0000010:14 |
| 3.3. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | - | - |
| 3.4. | Вид объекта | - | котельная |
| 3.5. | Тип объекта (при наличии) | - |  |
| 4. | Адрес объекта коммунальной и инженерной инфраструктуры, код [ОКТМО](consultantplus://offline/ref=0D7F6DAF272E6FC7A933481A8D2F0EC050A779577AA1C90857CB8E6BDFQ2u2X) [<3>](#P1169) 694620, Сахалинская область, г.Холмск ул.Лесозаводская, 12Б | | |
| 5. | Год ввода в эксплуатацию | - | 1975 |
| 6. | Год постройки | - | 1975 |
| 7. | Год проведения последнего капитального ремонта | - | - |
| 8. | Год проведения последней модернизации | - | - |
| 9. | Вид основного топлива (обязательно указывается для генерирующих объектов) [<4>](#P1170) | - | Уголь |
| 10. | Вид резервного топлива (обязательно указывается для генерирующих объектов) [<4>](#P1170) | - | - |
| 11. | Уровень износа | % | 80 |
| 12. | Среднегодовое количество аварий на объекте | единиц | 0 |
| 13. | Среднегодовое количество потерь при транспортировке ресурса по отношению к общему количеству переданного ресурса | % | 12,1 |
| 14. | Уровень потерь | %/км сетей | 0,41 |
| 15. | Количество аварий на 100 км сетей | единиц | 0 |
| 16. | Сведения о мощности объекта коммунальной инфраструктуры: [<5>](#P1171) | | |
| 16.1. | Наименование коммунального ресурса | - | Тепловая энергия |
| 16.2. | Пропускная способность (максимальная мощность) | Гкал/ч | 40,63 |
| 17. | Сведения о присоединенной нагрузке коммунальной сети: [<5>](#P1171) | | |
| 17.1. | Наименование коммунального ресурса | - | Тепловая энергия |
| 17.2. | Общая нагрузка | Гкал/ч | 16,618 |
| 17.3. | Нагрузка населения | Гкал/ч | 13,081 |
| 17.4. | Нагрузка промышленности | - | 0 |
| 17.5. | Нагрузка социальной сферы | Гкал/ч | 1,441 |
| 17.6. | Прочая нагрузка | Гкал/ч | 2,096 |
| 18. | Сведения об участках коммунальной сети: [<6>](#P1172) | | |
| 18.1. | Наименование участка | - | Тепловые сети котельной по ул.Лесозаводская, 12Б |
| 18.2. | Диаметр участка | мм | 25 - 426 |
| 18.3. | Напряжение | - |  |
| 18.4. | Уровень давления газопровода | - |  |
| 18.5. | Протяженность участка | км | 22,405 |
| 18.6. | Тип прокладки участка | - | надземная/подземная |
| 18.7. | Тип изоляции участка | - | ППУ + оцинкованная сталь |
| 18.8. | Износ участка | % | - |
| 19. | Сведения об источниках коммунальной сети: [<7>](#P1173) | | |
| 19.1. | Наименование источника | - | Котельная ул.Лесозаводская, 12Б |
| 19.2. | Вид объекта | - | котельная |
| 19.3. | Сведения о мощности объекта: [<5>](#P1171) | Гкал/ч | 40,63 |
| 19.3.1. | Наименование коммунального ресурса | - | Тепловая энергия |
| 19.3.2. | Пропускная способность (максимальная мощность) | Гкал/ч | 40,63 |
| 20. | Перечень объектов потребителей коммунального ресурса: [<8>](#P1174) | | |
| 20.1. | Наименование коммунального ресурса | - | Тепловая энергия |
| 20.1.1. | Многоквартирные дома | | |
| 20.1.1.1. - 20.1.1.n. | Адреса потребителей [<9>](#P1175) | - | ул Советская , 113, ул Советская , 117, ул Советская , 121, ул Советская , 123, ул Советская , 125, ул Советская , 125а, ул Советская , 119, Котельная ул Лесозаводская 12б, ЦТП-2, ул Советская 111 (Советская), , ул Советская , 107, ул Советская , 101, ул Советская , 97, ул Советская , 91, Котельная ул Лесозаводская 12б, ЦТП-2, ул Советская 111 (Чехова), , ул Советская , 111, ул Советская , 109, ул Советская , 120, ул Советская , 122, ул Советская , 126, ул Советская , 128, ул Советская , 130, ул Советская , 132, ул Советская , 134, ул Советская , 136-Б, ул Чехова, 103, ул Чехова, 107, ул Чехова, 109, Котельная ул Лесозаводская 12б, ЦТП-3, ул Пушкина 23а, , ул Лермонтова, 7, ул Лермонтова, 9, ул Лермонтова, 13, ул Пушкина, 21, ул Пушкина, 21а, ул Пушкина, 23, ул Лермонтова, 11, Котельная ул Лесозаводская 12б, ЦТП-4, НГЧ, ул Матросова 29, , ул Матросова, 10, ул Матросова, 1, ул Матросова, 1/1., ул Матросова, 6б, ул Матросова, 6в, ул Матросова, 8, ул Матросова, 8а, ул Матросова, 8б, ул Матросова, 8г, ул Матросова, 8в, ул Крузенштерна, 9, ул Крузенштерна, 11, ул Крузенштерна, 13, ул Пушкина, 11, ул Пушкина, 13, ул Пушкина, 15 а, ул Строительная, 1, ул Строительная, 2, Котельная ул Лесозаводская 12б , ЦТП-5, ул Матросова 29, , ул Матросова, 4, ул Матросова, 4а, ул Матросова, 6, ул Матросова, 6а, ул Крузенштерна, 2./1, ул Крузенштерна, 2а, ул Крузенштерна, 2б, ул Крузенштерна, 2г, ул Крузенштерна, 2д, ул Крузенштерна, 3, ул Крузенштерна, 4, ул Крузенштерна, 5, ул Крузенштерна, 5а, ул Крузенштерна, 4а, ул Крузенштерна, 2, ул Крузенштерна, 2в, Котельная ул Лесозаводская 12 б, ЦТП-6, ул Крузенштерна 15, , ул 60 лет Октября , 3, ул 60 лет Октября , 3./1, ул 60 лет Октября , 3./2, ул 60 лет Октября , 3./3, ул 60 лет Октября , 3./4, ул 60 лет Октября , 3./5, ул 60 лет Октября , 4, ул 60 лет Октября , 4а, ул 60 лет Октября , 4б, ул 60 лет Октября , 4в, ул 60 лет Октября , 6, ул 60 лет Октября , 6а, ул 60 лет Октября , 6б, ул 60 лет Октября , 6в, ул 60 лет Октября , 7а, ул 60 лет Октября , 7б, ул 60 лет Октября , 31б, ул Матросова, 8е, ул Матросова, 8д, ул Крузенштерна, 1, ул Крузенштерна, 1а, ул 60 лет Октября , 5, ул 60 лет Октября , 5а, ул 60 лет Октября , 7, ул 60 лет Октября , 8, ул 60 лет Октября , 10, ул 60 лет Октября , 31а |
| 20.1.2. | Жилые дома | | |
| 20.1.2.1. - 20.1.2.n. | Адреса потребителей [<9>](#P1175) | - | ул Чехова, 110 |
| 20.1.3. | Нежилые помещения в многоквартирных домах | | |
| 20.1.3.1. - 20.1.3.n. | Адреса потребителей [<9>](#P1175) | - | ул Советская , 91, ул Советская , 101, ул Советская , 107, ул Советская , 109, ул Советская , 111, ул Советская , 113, ул Советская , 117, ул Советская , 119, ул Советская , 123, ул Советская , 125, ул Советская , 125а, ул Советская , 120, ул Советская , 126, ул Советская , 128, ул Советская , 130, ул Советская , 132, ул Советская , 134, ул Чехова, 107, ул Чехова, 109, ул Советская , 122, ул Советская , 136б, ул Пушкина, 23, ул Крузенштерна, 9, ул Крузенштерна, 11, ул Крузенштерна, 13, ул Матросова, 4, ул Матросова, 4а, ул Матросова, 6, ул Матросова, 6а, ул Крузенштерна, 2/1, ул 60 лет Октября , 4, ул 60 лет Октября , 6а, ул 60 лет Октября , 31б, ул Крузенштерна, 1а, ул 60 лет Октября , 5, ул 60 лет Октября , 5а |
| 20.1.4. | Общественные и административные здания | | |
| 20.1.4.1. - 20.1.4.n. | Адрес потребителя [<9>](#P1175) | - | ул. Советская, 123а, ул. Лесозаводская, 16, ул. Советская, 93а, ул. Советская, 103, ул. Советская, 93а, ул. Советская, 89, ул. Советская, 105, ул. Советская, 134, ул. Крузенштерна, 7, ул. А. Матросова, 2, ул. Строительная, 26, ул. А. Матросова, ул. 60 лет Октября |
| 20.1.5. | Промышленные объекты | | |
| 20.1.5.1. - 20.1.5.n. | Адрес потребителя [<9>](#P1175) | - | - |
| 20.1.6. | Иные потребители, не включенные в группы потребителей, указанных в [пунктах 20.1.1](#P1129). - [20.1.5](#P1153). | | |
| 20.1.6.1. - 20.1.6.n. | Адрес потребителя [<9>](#P1175) | - | ул. Лесозаводская, 3, ул. Советская, 115, ул. Советская, 123а, ул. Советская, 129, ул. Советская, 129, ул. Лесозаводская, 3, ул. Лесозаводская, 1, ул. Советская, 159, ул. Лесозаводская, 25, ул. Лесозаводская, 27, ул. Лесозаводская, ул. Советская, 95, ул. Советская, 99, ул. Советская, 103а, ул. Советская, 124, ул. Чехова, 94, ул. Советская, 109а, ул. Советская, 118, ул. Советская, 118, ул. Советская, 101а, ул. Чехова, ул. Чехова, ул. Пушкина, 25, ул. Лермонтова, 26, ул. Строительная, 26, ул. Чапланова, 1 |

--------------------------------

<1> Дата формирования электронного документа в автоматическом режиме в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в формате ДД.ММ.ГГГГ.

<2> Для каждого правообладателя объекта коммунальной и инженерной инфраструктуры.

<3> Адрес объекта коммунальной и инженерной инфраструктур в формате: индекс; субъект Российской Федерации; муниципальный район; городской округ; городское или сельское поселение в составе муниципального района; населенный пункт; улица; дополнительная территория; номер дома; корпус; строение; литера; код ОКТМО: значение кода в соответствии с Общероссийским [классификатором](consultantplus://offline/ref=0D7F6DAF272E6FC7A933481A8D2F0EC050A779577AA1C90857CB8E6BDFQ2u2X) территорий муниципальных образований.

<4> Все виды топлива через запятую.

<5> Для каждого коммунального ресурса.

<6> Для каждого участка коммунальной сети.

<7> Для каждого объекта коммунальной инфраструктуры, являющегося источником коммунальной сети.

<8> Для каждой группы потребителей указываются адреса объектов потребителей в разрезе потребляемых коммунальных ресурсов.

<9> Содержит сведения об адресах всех потребителей.