ОБЪЯВЛЕНИЕ.

МУП «Тепло» ставит Вас в известность, что  согласно п. 6.2.30. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок для контроля за плотностью тепловых сетей, и систем теплопотребления в период с 17.10.-18.10.2017  г был применен окрашивающий индикатор (Уранин А), разрешенный к применению в системе теплоснабжения.

Аранин А- органический краситель, придающий воде слабое окрашивание и интенсивную флуоресценцию, снижающую аналогию с водой.

Согласно заключению (паспорт № 52/25) индикатор безвреден, опасные вещества отсутствуют.  Данная информация размещена на сайте МУП «Тепло».

Наличие окрашивающего индикатора в системе водоснабжения МКД свидетельствует о нарушениях герметичности инженерных сетей МКД (водоподогреватель МКД, наличие змеевиков в титанах).

Информацию о выявленных нарушениях просьба направлять в диспетчерские управляющих компаний или МУП «Тепло»  по тел 2-06-29