**Раскрытие информации по электрической энергии за 2013 г.**

**Информация об используемом топливе на производство электрической энергии (с указанием поставщика, характеристики топлива) за 2013 г.**

п.15д (Постановление Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | **МУП «Тепло»** |
| ИНН | **6509021565** |
| КПП | **650901001** |
| Местонахождение (адрес) | **Сахалинская область, г. Холмск, ул. Портовая,11** |
| Система налогообложения | **Общая** |
|  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| 1 | Расходы на топливо всего, в том числе: |   |  |
| 1.1 | Уголь (поставщик ООО «Сахалинуголь-2») | тыс.руб. | 10640,5 |
|   | Цена топлива  | руб./т | 2192,88 |
|   | Объем топлива | т | 4852,27 |
|   | способ приобретения |   |  покупное |
| 1.2 | Мазут (поставщик ООО «Сахойлтрейд») | тыс.руб. | 525,6 |
|   | Цена топлива | руб./т | 17372,88 |
|   | Объем топлива  | т | 30,255 |
|   | способ приобретения |   | покупное  |
| 1.3 | Дизельное топливо | тыс.руб. |  |
|   | Цена топлива | руб./т |  |
|   | Объем топлива  | т |  |
|   | способ приобретения |   |  |
| 1.4 | Прочие виды топлива (ТСМ) | тыс.руб. | 27,9 |
|   | Цена топлива | руб./т | 26186,44 |
|   | Объем топлива  | т | 1,065 |
|   | способ приобретения |   | покупное |

**1. Мазут топочный «М-40» (характеристика топлива)**

|  |  |
| --- | --- |
| Массовая доля механических примесей, не более | отсутствие |
| Массовая доля воды, не более | отсутствие |
| Температура вспышки в открытом тигле, не ниже | 90 |
| Температура застывания, не выше | 15 |
| Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо, не менее | 40986 (9789,3) |

**2.Уголь марки ЗБР-0300 (характеристика топлива)**

|  |  |
| --- | --- |
| Зольность (предельная) угля в сухом состоянии (Аd), % | 19,0 |
| Влага (предельная) в рабочем состоянии топлива (Wt), % | 19,0 |
| Низшая теплота сгорания рабочего топлива, средняя (Qi) кКал/кг | 4500 |

**Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии за 2013 г.**

п.15г (Постановление Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации |  | **МУП «Тепло»** |
| ИНН |  | **6509021565** |
| КПП |  | **650901001** |
| Местонахождение (адрес) |  | **Сахалинская область, г. Холмск, ул. Портовая,11** |
| Тип станции |  | **ТЭЦ** |
|  |  |
| № п/п | Наименование показателя | тыс. кВт.ч | Гкал |
| 1 | Собственные нужды ТЭЦ | 3446,402 | 23998,108 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | на выработку электроэнергии | 467,018 |  |
| 1.2 | на выработку тепловой энергии | 2979,384 | 23998,108 |
| 2 | Хозяйственные нужды ТЭЦ | 214,384 | 350,87 |

**Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих**

**негативное влияние на окружающую среду по ТЭЦ за 2013 г.**

п.15б (Постановление Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | **МУП «Тепло»** |
| ИНН | **6509021565** |
| КПП | **650901001** |
| Местонахождение (адрес) | **Сахалинская область, г. Холмск, ул. Портовая,11** |
| факт 2013 г. |
| № п/п | Наименование показателя | т |
| 1 | Всего | 2617,92 |
|  | в том числе: |  |
|  | твердые | 1370,107 |
|  | газообразные и жидкие | 1247,813 |

**Информация о структуре и объемах затрат**

 **на производство и реализацию электрической энергии за 2013 г.**

п.9б (Постановление Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г.)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | **МУП «ТЕПЛО»** |
| ИНН  | **6509021565** |
| КПП | **650901001** |
| Местонахождение (адрес) | **694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Портовая,11** |
| Система налогообложения | **общая** |
|  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| 1 | Вид регулируемой деятельности организации  | x | производство электрической энергии |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 8447,5 |
| 3 | Себестоимость (товарного отпуска) оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности  | тыс. руб. | 9435,7 |
| 3.1 | расходы на топливо всего  | тыс. руб. | 11194,0 |
| 3.2 | расходы на покупную электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | тыс. руб. | 548,2 |
| 3.3 | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 243,0 |
| 3.4 | расходы на вспомогательные материалы | тыс. руб. | 304,1 |
| 3.5 | расходы на оплату труда основного производственного персонала  | тыс. руб. | 4957,3 |
| 3.6 | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1577,6 |
| 3.7 | расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 131,6 |
| 3.8 | общепроизводственные (цеховые) расходы | тыс. руб. | 1215,9 |
| 3.9 | общехозяйственные (управленческие расходы) | тыс. руб. | 1238,2 |
| 3.10 | прочие расходы | тыс. руб. | 608,4 |
| 3.11 | расходы на структурные подразделения | тыс. руб. | -12582,6 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг  | тыс. руб. | -988,2 |